## Table 1
METODOS DE ENSAYO Y MUESTREO
PARAMETRO | METODOLOGIA UE | METDODOLOGIA EEUU | CANADA | CHILE
| rango | rango | rango | rango
Fisicos
pH | EN 13037 (Declaracion) 6,0-7,5 | 5,6-8,0 | TMECC 04.10-A (6,5-8,5) | Norma chilena, SW 846, Métodos 9040B y 9045C. (5,0-8,5)*
Conductividad Electrica | EN 13038 (Declaracion) ≤ 3 mS/cm | 2,0-3,5 mmhos/cm | TMECC 04.10-A (5-15 mS/cm) | TMECC 04.10, TMECC 04.10-A 1:5 o TMECC 4.10-B 1:5. (5-10 mmhos/cm)*
Contenido de Humedad | EN 13040 ≤ 50% | 35-55% | TMECC 03.09-A (30-40%) | TMECC 03.09 ≥ 25*
Contenido de materia seca | EN 13040 | - | - | -
Contenido de materia orgánica (Pérdida por ignición) | EN 13039/ EN 12829 (20%) * | TMECC Method 5.07 | TMECC 05.07-A (20.35%) | TMECC 05.07, TMECC 05.07-A, TMECC 05.07-B. (25-45%)
Materia alcalina efectiva (Contenido de CaO) | BGK 2006, BGBl 1992 Teil 1 S. 912, VDLUFA , 1995 |  | - | -
Distribución granulométrica | EN 15428 (0-5 mm) | ≤ (1%) (10-25 mm) | ≤(1%) | ≤ 15 mm *
Olores |  |  | Fresco | TMECC 05.06. Fresco
Nutrientes
N (total) (Kjeldahl N) | EN 13654-1 (Declaracion) * | TMECC Method 4.02 | TMECC 04.02-D (0,6%) | ASA Methods of soil analysis. TMECC 04.02-D. ( ≥ 0,8%)
P (total) | EN 13650 (Declaracion) * | 6-9 ppm | TMECC 04.12-B, TMECC 04.03-B, TMECC 04.04-B (0,25%) | ASA Methods of soil analysis. TMECC 04.03-A. (≤ 0,1%)
P (Disponible) | - | - | - | Norma Chilena, ASA Methods of analysis chemical (≤ 5ppm)
K (total) | EN 13650 (Declaracion) | 150-200 ppm | TMECC 04.12-B, TMECC 04.03-B, TMECC 04.04-B (0,2%) | TMECC 04.04-A
Mg (total) | EN 13650 (Declaracion) | - | 0.3% | Australian Standard Compost, Soil Conditioners and mulches
N03-N (Disuelto) | EN 13651 (declaracion) | 100-200 ppm | TMECC 04.02-B (250-350 ppm) | ASA Methods of soil analysis. TMECC 04.03-A (.≥ 100 ppm)
B (Total) | - | - | - | Australian Standard Compost, Soil Conditioners and mulches. (≤ 200 ppm)
Na (Total) | - | ≤ 150 ppm | - | Australian Standard Compost, Soil Conditioners and mulches. (≤ 1%)
Ca (Total) | - | 180-350 ppm | 3% | Australian Standard Compost, Soil Conditioners and mulches
CO3= | - | - | - | Australian Standard Compost, Soil Conditioners and mulches
NH4-N (Disuelto) | EN 13651 (Declaracion) DIN 38405 E4 | ≤ 40 ppm | TMECC 04.02-C (Trazas) | ( ≤ 300 ppm)
C (Total) | - | - | - | SW-846 Método 9060. TMECC 04.01. TMECC 04.01-A.
Biologicos |  |  |  |  | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters | Biological parameters
Estabilidad | CEN/TC 223 prWI Actividad biologica Aerobia. Maduro, Fresco, Estable, Muy estable | Muy maduro, maduro, Inmaduro | Diferentes gradios de estabilidad
Part I (Tasa de absorción de oxígeno). Maduro, Fresco, Estable, Muy estable
Part II (Calentamiento espontáneo). Maduro, Fresco, Estable, Muy estable
Las semillas viables y partes reproductivas de las plantas | (≤ 2)* | 80-90 % germinacion | TMECC 05.05-A | OECD Growth test 208. Appendix E de Australian Standard Compost, Soil Conditioners. Servicio Agrícola Ganadero. (≤ 2)* 90%
Respuesta de la planta | CEN/TC 223 prWI (Respuesta de la planta) |  | TMECC 05.05-A
Contaminantes Fisicos
Impurezas | BGK 2006 (0,2-1,44%) | ≤(1%) | ≤(1%) | TMECC 03.06, 03-06-A, 03.05 y 03.05-A. (0,05-5%)*
Contaminantes Quimicos – Metales pesados
Pb | EN 13650 (45-180 ppm) | US EPA 503 (300 ppm) | TMECC 04.14-A with digestion 04.12-B (150-500 ppm) | NCh2746, o equivalente (50 ppm) (300 ppm)
Cd | EN 13650 (0,7-3 ppm) | US EPA 503 (39 ppm) | TMECC 04.14-A with digestion 04.12-B (3-20 ppm) | NCh2746, o equivalente (1 ppm) (8 ppm)
Cr (VI) | EN 13649 (0-3 ppm) | - | - | -
Cr (Total) | EN 13650 (50-250 ppm) | US EPA 503 (1200 ppm) | TMECC 04.14-A with digestion 04.12-B (210-1060 ppm) | NCh2746, o equivalente (60 ppm) (600 ppm)
Cu | EN 13650 (70-300 ppm) | US EPA 503 (1500 ppm) | TMECC 04.14-A with digestion 04.12-B100-757 ppm | NCh2746, o equivalente (50 ppm) (1000 ppm)
As | (5-25 ppm) | - | TMECC 04.14-A with digestion 04.12-B (13-75 ppm) | NCh2746, o equivalente (10 ppm) (40 ppm)
Se | - | - | TMECC 04.14-A with digestion 04.12-B (2-5 ppm) | NCh2746, o equivalente (6 ppm) (50 ppm)
Mo | - | - | TMECC 04.14-A with digestion 04.12-B5 ppm | NCh2746, o equivalente (20 ppm)
Ni | EN 13650 (25-60 ppm) | US EPA 503 (420 ppm) | TMECC 04.14-A with digestion 04.12-B (62-180 ppm) | NCh2746, o equivalente (10 ppm) (80 ppm)
Hg | EN 1483 AAS (0,4-2 ppm) | US EPA 503 (17 ppm) | TMECC 04.13-A with digestion 04.12-A (0,8-5 ppm) | NCh2746, o equivalente (1 ppm) (4 ppm)
Zn | EN 13650 (200-500 ppm) | US EPA 503 (2800 ppm) | TMECC 04.14-A with digestion 04.12- (500-1850 ppm) | NCh2746, o equivalente (60 ppm) (2000 ppm)
Aspectos Higienicos*
Salmonellae, E coli sp, Enterococae, Helmintos, Virus MS, Clostridium sp, | CEN/TC 308 WI (prEN 15215-1, prEN 15215-2, prEN 15215-3) Ausencia, 1000-5000 NMP | EPA 40 CFR Part 503, ASTM Designation: D 4994–89. Part 9221 E. or Part 9222 D SMEW | TMECC 07.01-A 3 NMP salmonellae 1000 NMP E.Coli | Bacteriological Analytical Manual (BAM), NCh2313/22-23. 9260 D. P.9-97 APHA. AWWA. WEF. EPA 600/1-87-014. ASTM D 4994.Ausencia, 1000-5000 NMP
Muestreo | EN 12079 (1-12 Año)* (Internos, Externos) 0,5-2,0Kg | TMECC, U.S.C. 552(a) and 1 CFR part 51. | CAN/BNQ 0413-200-2005 CAN/BNQ 0413-210-2005, TMECC 02.02-B
Sistemas de Muestreo | Parte 1 |  |  | muestra representativa conformada, como mínimo, por tres submuestras. Las submuestras se deben mezclar y homogenizar y de ahí se debe tomar una muestra de 1 kg para su análisis. bolsa plástica cerrada Productos embolsados o ensacados, elegir tres unidades al azar, luego homogeneizar para tomar una muestra de 1 kg.
Selección y aplicación de los criterios para el muestreo | Parte 1
Tecnicas de muestreo | Parte2
Sub-muestreo de campo | Parte 2
Emapaque y almacemaniento de muestras | Parte 3
Plan de muestrepo | parte 3
pretatamiento de la Muestra | Parte 3